Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств

| № п/п | Наименование медицинских изделий и лекарственных средств | Техническая спецификация медицинских изделий и лекарственных средств | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тенге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод детский многоразовый (неонатальный) для дефибриллятора Cоrpuls1 | Комплектующие для дефибриллятора Cоrpuls1 Свидетельство о регистрации РК-МТ_5№019888(13) Электрод детский многоразовый (неонатальный) для дефибриллятора Cоrpuls1 Размеры и характеристики: Электродная пластина диаметр 47,3мм, высота 4 мм. Размер электродного утюжка: 108,4х85х60мм Вес: 357,80 грамм Материал электродной пластины: Нержавеющая сталь Материал корпуса: Пластик предназначены для клинических целей (дефибрилляции) при оказании первой помощи при внезапной остановке сердца. Используются только в комплекте с многоразовыми взрослыми электродами. | штука | 78 | 375 000,00 | 29 250 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 29 250 000,00 |

Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:

1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий и лекарственных средств в полном объеме непосредственно до КГП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области г. Караганда, ул. Пригородная ст. 1/3

2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий и лекарственных средств до момента поставки конечному получателю.

3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия и лекарственные средства (при поставке).

(п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)

Срок поставки -120 календарных дней со дня подписания договора

| Организатор тендера |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Карагандинской области Директор З.Е. Абилкасимов |  |  |  |  |  |  |